## Hoja1
| PAUTA AUTOEVALUACIÓN |  |  | EMPRESA
CÓDIGO PA-054 V_01
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO O DE EQUIPO ENERGIZADO
OBJETIVO
Verificar que existen las condiciones de seguridad necesarias para evitar accidentes con consecuencias fatales.
ALCANCE
Esta lista se aplica a todas las Empresas asociadas a la ACHS.
REQUISITOS |  | SELECCIONE SU RESPUESTA EN EL RECUADRO "CUMPLE"
A | Mantenimiento eléctrico o de equipo energizado | CUMPLE SI/NO | RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR
1 | El personal que realiza mantenimiento eléctrico o de equipos energizados cuenta con formación especializada y certificaciones respectivas (SEC) |  | Implementar un registro de la documentación por cada trabajador que realiza mantenimiento eléctrico o de equipos energizados (formación y certificación)
2 | Existe programas de re-entrenamiento y reforzamiento para este personal, con foco en las deficiencias observadas que podrían ocasionar una accidente por contacto eléctrico. |  | Establecer un programa anual formación, junto al programa de prevención, para tratar las deficiencias observadas en el período anterior y las tareas críticas (procedimientos) que podrían generar un accidente fatal por contacto eléctrico.
3 | Se dispone de Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de todos los sistemas, equipos y maquinarias que tienen energías presentes o almacenadas. |  | Elaborar Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, que considere todos los sistemas, equipos y maquinarias que tienen energías presente en los procesos y/o actividades, y los distintos tipos de energía según la información técnica disponible del proveedor y de los técnicos especializados. | En el proceso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se deben considerar los distintos tipos de energía presente en los procesos u actividades.
4 | Se dispone de procedimientos escritos para la mantención e intervención de todos los sistemas, equipos y maquinarias que tienen energías presentes o almacenadas. |  | Elaborar procedimiento general adoptado por la empresa e instructivos o procedimientos específicos por sistema, equipo y maquinaria presente en la empresa.
5 | Los procedimientos consideran los puntos de aislamiento, bloqueo y etiquetado de los sistemas, equipos y maquinarias. |  | Incluir a cada procedimiento específico todos los puntos de aplicación de bloqueo de equipos, con una señalización en el lugar de instalación, equipo y maquinaria, que comprendan barreras duras, tales como: pinzas, candados personales con llaves única e intransferible por cada participante en el trabajo. Identificar planos y diagramas | Se debe desarrollar a traves de la Matriz IPER el procedimiento general adoptado por la empresa e instructivos o procedimientos espécificos por sistema, equipo y maquinaria.
6 | Existe procedimiento de trabajo para autorización de aislamiento, bloqueo, etiquetado y posterior intervención de trabajadores. |  | Elaborar procedimiento que indique el personal autorizado, el que debe contemplar una Análisis Seguro de Trabajo (AST) particular para situaciones no habituales de la tarea. | Se debe establecer un sistema de autorización por parte de la jefatura, para la revisión y aplicación de los requisitos de los procedimientos y el personal autorizado. Ésta autorización debe contemplar una analisis seguro de trabajo particular para situaciones fuera de la habitualidad de la tarea.
7 | Se aplican barreras duras para evitar la activación de los equipos, compuertas, engranajes, etc., y la señalización para advertir y comunicar que se encuentran fuera de servicio indicando claramente la prohibición de activación. / Art. 184 Código del Trabajo. |  | Considerar aplicar elementos de bloqueo que impida la reconexión sin autorización, señalizando tal condición. Se recomienda los sistemas compatibles con candados de bloqueo con llave única y asignados a cada integrante.
8 | Se ha capacitado al personal sobre los procedimientos de mantenimiento e intervención eléctrica y de equipo energizado, sobre los métodos de aislamiento, bloqueo y etiquetado, uso de elementos de protección personal. |  | Contar con un programa de capacitación para el personal de acuerdo a las medidas de control indicadas en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y los procedimientos generales y particulares de aislamiento y bloqueo y los entrenamientos prácticos de la forma correcta de aplicarlos. | Se debe capacitar al personal en la Matriz IPER y los procedimientos generales y particulares de bloqueo. Además se deben realizar entrenamientos prácticos de la forma correcta de aplicar lo anterior.
9 | Se han identificado y bloqueado los procesos que pueden activar los equipos o afectar la intervención (como aplastamiento, golpes, etc.), y los procesos que pueden ser activados por la mantención mecánica del equipo. |  | Elaborar procedimiento de Análisis Seguro de Trabajo (AST) para los procesos que están conectados antes y después del lugar de trabajo (aguas arriba y aguas abajo).
10 | El personal que trabaja con energías está instruido en primeros auxilios, manejo inicial del trauma y combate y control de incendios. |  | Contar con un programa de capacitación que considere, instruir al personal sobre respuesta de emergencias en la primera intervención, para control de desviaciones por accidente, dejando registro de la capacitación. | El personal que trabaja con energías debe tener instrucción de respuesta de emergencias en la primera intervención para control de desviaciones por accidente.
11 | Se cuenta con planes de emergencia en caso de contacto con energías y con personal capacitado en ellos. / Art. 37 D.S. N°594. |  | Se deben establecer planes de respuesta ante emergencias aplicados por los integrantes de la empresa y respuestas de emergencias por organismos externos, siendo el personal que trabaja con energías instruido en la primera intervención para control de desviaciones por accidente. | Se deben establecer planes de respuesta ante emergencias aplicados por los integrantes de la empresa y respuestas de emergencias por organismos externos.
12 | Existe protocolo para trabajo con energía en caso de requerirse, incluyendo EPP necesario. |  | Se debe establecer requisitos para trabajos con energía, por ejemplo en pruebas y mediciones eléctricas. Se debe considerar Permiso de Trabajo Energizado, procedimientos específicos, protección dieléctrica (casco, guantes y zapatos) y EPP arco-resistente.
13 | Se cuenta con protocolos que aseguren la energía 0 y la descarga de ésta a tierra para energías almacenadas. |  | Elaborar protocolos de sistemas de medición (tester) que permitan conocer la real presencia de energía y definir métodos como el aterrizar equipos o sistemas eléctricos para obtener energía 0. | Se debe establecer sistemas de medición (tester) para medir la real presencia de energía
14 | Se cuenta con herramientas apropiadas para el mantenimiento de equipos energizados, como sistemas con protecciones dieléctricas u otros. |  | Los procedimientos de aislamiento, bloqueo y etiquetado deben considerar herramientas con protecciones dieléctricas en caso de falla del protocolo y para los sistemas de prueba con energía presente. | Los procedimientos de aislamiento, bloqueo y etiquetado deben considerar herramientas con protecciones dielectricas en caso de falla del protocolo y para los sistemas de prueba con energía presente.
15 | Se dispone de elementos de protección personal certificados para intervenir equipos energizados, como guantes y zapatos dieléctricos u otros. |  | Entregar los elementos de protección personal de acuerdo a las energías presentes en cada situación, para mitigar en caso de falla del protocolo de bloqueo de equipos. | Respecto a la Matriz IPER y los procedimientos establecidos, se debe seleccionar los elementos de protección personal de acuerdo a las energías presentes en cada situación, para mitigar en caso de falla del protocolo de bloqueo de equipos.
16 | Se revisan los puntos de aislamiento, bloqueo y etiquetado. |  | Elaborar programa de revisión del estado operativo y reemplazo para los elementos de aislamiento, bloqueo y etiquetado de equipos. | Los elementos de aislamiento, bloqueo y etiquetado de equipos deben tener un programa de revisión del estado operativo y reemplazo.
17 | Existe procedimiento para las pruebas o puestas en marcha de equipos que necesariamente deben estar energizados para su revisión o testeo. |  | Elaborar un protocolo seguro para trabajos con equipos que necesariamente deben ser intervenidos con energía, tales como, mantos dieléctricos, comunicación radial, observador, etc. | Establecer un protocolo seguro para trabajos con equipos que necesariamente deben ser intervenidos con energía, tales como, mantos dieléctricos, comunicación radial, observador, etc.